## 軽費老人ホームの人員・設備・運営基準
自己点検シート＜人員・設備・運営基準＞【軽費老人ホーム】
施設名
点検者職・氏名
点検年月日 |  | 年 月 日
点検項目 |  | 確認事項 | 根拠条文 | 確認書類等 | 点検結果
[5 empty] | はい | 事例なし | いいえ
Ⅰ 運営状況・設備等に関する基準
1 | 設備及び備品等 | 施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されていますか。 | 軽費基準 第3条 |  | □ |  | □
|  | 施設の設備は、専ら当該施設の用に供するものですか。 | 軽費基準 第4条 |  | □ |  | □
|  | 施設の建物は、耐火建築物又は準耐火建築物ですか。 | 軽費基準 第10条第1項 |  | □ |  | □
|  | 【消防設備】 消火設備その他の非常災害（風水害及び地震等）に際して必要な設備を有していますか。 ※消防法及び消防法施行令等によりスプリンクラーの設置が義務付けられています。 | 軽費基準 第8条第1項 |  | □ |  | □
2 | 運営規程 | 次に掲げる重要事項に関する規程を定めていますか。 ① 施設の目的及び運営の方針 ② 職員の職種、数及び職務の内容 ③ 入所定員 ④ 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 ⑤ 施設の利用に当たっての留意事項 ⑥ 非常災害対策 ⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑧ その他運営に関する重要事項 なお、⑧の「その他施設の運営に関する重要事項」として、当該入所者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手続きについて定めておくことが望ましい。 | 軽費基準 第7条 | ･運営規程 ･指定申請及び変更届写 | □ |  | □
3 | 非常災害対策 | 防火管理の責任者を定めていますか。 〔氏名 〕 | 消防法 軽費基準 第8条第1項 | ･消防計画 ･避難訓練等の実施記録 | □ |  | □
|  | 非常災害に関する具体的計画（消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画）を策定していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | 災害時の連絡体制や役割分担などを定めた危機管理マニュアルを策定していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていますか。 直近2回の訓練実施日 〔 年 月 日〕 〔 年 月 日〕 | 軽費基準 第8条第2項 |  | □ |  | □
|  | 防災訓練・避難訓練（火災・地震等）を実施した時、訓練で判明した問題点を検証するなど、訓練の反省を行うとともに、欠席者への別途の研修等を行いましたか。 |  |  | □ |  | □
|  | 訓練の実施に当たって、地域住民及の参加が得られるよう連携に努めていますか。 | 軽費基準 第8条第3項 |  | □ |  | □
|  | 非常口に避難の妨げとなる物品（車いすなど）を配置していませんか。 |  |  | □ |  | □
|  | 消火器の設置場所・非常口は、分かりやすい表示になっていますか。 |  |  | □ |  | □
4 | 施設長の責務 | 軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行われていますか。 | 軽費基準 第22条 |  | □ |  | □
|  | 職員に運営基準等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行っていますか。 |  |  | □ |  | □
5 | 衛生管理等 | 入所者の使用する施設、食器その他の設備・飲料水について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講じていますか。 | 軽費基準 第26条第1項 | ･水質検査等の記録 ･受水槽、浴槽の清掃記録 ･衛生管理マニュアル等 | □ |  | □
|  | 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言・指導を求めるとともに、密接な連携を図っていますか。 |  | ･研修等参加記録 ･指導等に関する記録 | □ |  | □
|  | 特に、インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、別途発出されている通知に基づき、適切な措置を講じていますか。 |  | ･感染症対策マニュアル等 | □ |  | □
|  | 空調設備等により施設内の適温の確保に努めていますか。 |  |  | □ |  | □
|  | 施設において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じていますか。 | 軽費基準 第26条第2項
|  | 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（感染対策委員会）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催していますか。 （テレビ電話装置等を活用可） 前年度〔 〕回 | 軽費基準 第26条第2項 第1号 | ･感染対策委員会開催記録 ･感染対策委員会名簿 | □ |  | □
|  | 感染対策委員会は感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましく、特に、感染対策の知識を有する者については外部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましく、構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策担当者を決めていますか。 感染対策担当者 〔 〕 | 軽費解釈通知 第5の13の(2)ア |  | □ |  | □
|  | 感染対策委員会の結果を職員に周知徹底していますか。 〔周知方法 □研修 □回覧 □その他（ ）〕 | 軽費基準 第26条第2項 第1号 |  | □ |  | □
|  | 施設における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」を整備していますか。 | 軽費基準 第26条第2項 第2号 | ･衛生管理に関する指針･ﾏﾆｭｱﾙ等 | □ |  | □
|  | 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」に、平常時の対策及び発生時の対応が規定されていますか。（参照：介護現場における感染対策の手引き） | 軽費解釈通知 第5の13の(2)イ |  | □ |  | □
|  | 指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行のため行われる「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」は、年２回以上定期的に開催していますか。 （参照：厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」） 直近2回の研修開催日 〔 年 月 日〕 〔 年 月 日〕 | 軽費解釈通知 第5の13の(2)ウ | ･研修記録 | □ |  | □
|  | 新規採用時には必ず感染対策研修を実施していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | 研修内容は記録していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的（年２回以上）に実施していますか。 直近2回の訓練開催日 〔 年 月 日〕 〔 年 月 日〕 | 軽費解釈通知 第5の13の(2)エ | ･訓練記録 | □ |  | □
|  | 感染症・食中毒が発生した場合、①及び②に報告書を提出していますか。 報告先：①監査指導部、②所在地を所管する各区役所健康福祉課又は衛生監視事務所 |  |  | □ | □ | □
6 | 業務継続計画の策定等 | 感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていますか。 | 軽費基準 第24条の2第1項 | ・業務継続計画 | □ |  | □
|  | 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に（それぞれ年２回以上）実施しているか。また、新規採用時には別に研修を実施していますか。 直近2回の研修開催日 〔 年 月 日〕 〔 年 月 日〕 直近2回の訓練開催日 〔 年 月 日〕 〔 年 月 日〕 | 軽費基準 第24条の2第2項 | ・研修等に関する記録 | □ |  | □
|  | 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っていますか。 | 軽費基準 第24条の2第3項 |  | □ |  | □
7 | 協力医療機関等 | (1) 入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めていますか。 協力医療機関〔 〕 | 軽費基準 第27条第1項 |  | □ |  | □
|  | (2) 協力医療機関を定めるに当たっては、次の①、②の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めていますか。 | 軽費基準 第27条第2項 |  | □ |  | □
|  | ① 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | ② 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | (3) １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認していますか。 また、協力医療機関の名称等を届け出ていますか。 | 軽費基準 第27条第3項 |  | □ |  | □
|  | (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。）の発生時等の対応を取り決めるように努めていますか。 | 軽費基準 第27条第4項 |  | □ |  | □
|  | (5) 協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行っていますか。 | 軽費基準 第27条第5項 |  | □ | □ | □
|  | (6) 入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるように努めていますか。 | 軽費基準 第27条第6項 |  | □ |  | □
|  | (7) あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めていますか。 協力歯科医療機関〔 〕 | 軽費基準 第27条第7項 |  | □ |  | □
8 | 掲示 | 見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示していますか。 （ファイル等にして、見やすい場所に備え付け、いつでも関係者が自由に閲覧できる場合も可） | 軽費基準 第28条 軽費解釈通知 第5の15 |  | □ |  | □
|  | 原則として、重要事項をウェブサイト（法人のホームページ等）に掲載していますか。 ※自ら管理するホームページ等を有さず、ウェブサイトへの掲載が過重な負担となる場合は、ウェブサイトへの掲載は行わないことができる。 ※令和６年４月～１年間の経過措置により令和７年３月31日までは努力義務 |  |  | □ |  | □
9 | 苦情処理 | 入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じていますか。また、苦情に関する市町村・国保連等の調査に協力し、指導助言に従って必要な改善を行っていますか。 | 軽費基準 第31条第1項、第3項 | ･運営規程 ･苦情に関する記録 ･苦情対応マニュアル ･苦情に対する対応結果記録 ･指導等に関する改善記録 ･市町村への報告記録 ･国保連からの指導に対する改善記録 ･国保連への報告書 | □ |  | □
→ 苦情受付体制について回答してください。 ① 苦情相談窓口の設置 ： □ 有 □ 無 ② 相談窓口担当者 ： ③ 苦情件数 ：前年度 件程度 （なしの場合０と記入）
|  | 相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、これを入所者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に記載するとともに、施設に掲示し、かつ、ウェブサイト（法人のホームページ等）に掲載する等していますか。 ※自ら管理するホームページ等を有さず、ウェブサイトへの掲載が過重な負担となる場合は、ウェブサイトへの掲載は行わないことができる。 | 軽費解釈通知 第5の17 |  | □ |  | □
|  | 入所者やその家族から相談・要望・苦情等を受けた場合、その要望等について施設内で検討を行い、回答を返すなどの対応をしていますか。 |  |  | □ | □ | □
|  | 苦情相談を受けたことがある場合、苦情相談等の内容を記録・保存していますか。 苦情相談を受けたことがない場合、苦情相談等の内容を記録・保存する準備をしていますか。 | 軽費基準 第31条第2項 |  | □ |  | □
|  | 苦情内容を記録するための様式を作成していますか。 |  |  | □ |  | □
10 | 事故発生時の対応 | 重要事項やその他の掲示にあたっては、押しピンを使用しないなど、安全に配慮していますか。 | 軽費基準 第33条第1項 |  | □ |  | □
|  | 事故につながる恐れのある危険物は、入所者の手の届かない高所や鍵のかかる棚、施錠した部屋に置くなど、保管方法に工夫をしていますか。 （例：浴室やトイレの洗剤、薬品、キッチンやリビングの刃物等） |  |  | □ |  | □
|  | また、汚物処理室は入所者の立ち入りを防ぐために施錠していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が規定された事故発生の防止のための指針を整備していますか。 | 軽費基準 第33条第1項第1号 軽費解釈通知 第5の19の(1) | ･事故に関する記録 ･研修の記録 | □ |  | □
|  | 指針には、次のような項目を盛り込んでいますか。 ・施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 ・介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 ・介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 ・介護事故等の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針 ・介護事故等発生時の対応に関する基本方針 ・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 ・その他、介護事故等の発生防止の推進のために必要な基本方針 |  |  | □ |  | □
|  | 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合にその内容が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備していますか。 〔周知方法 □研修 □回覧 □その他（ ）〕 | 軽費基準 第33条第1項第2号 軽費解釈通知 第5の19の(2) |  | □ |  | □
|  | 事故発生防止検討委員会を定期的に行っていますか。 （テレビ電話装置等を活用可） 〔頻度 〕（例：年4回） | 軽費基準 第33条第1項第3号 軽費解釈通知 第5の19の(3) |  | □ |  | □
|  | 事故発生の防止のための職員に対する研修を定期的（年2回以上）に行っていますか。 直近2回の研修開催日 〔 年 月 日〕 〔 年 月 日〕 | 軽費基準 第33条第1項第3号 軽費解釈通知 第5の19の(4) |  | □ |  | □
|  | 事故発生防止等の措置を適切に実施するための担当者を置いていますか。 事故発生防止担当者 〔 〕 | 軽費基準 第33条第1項第4号 軽費解釈通知 第5の19の(5) |  | □ |  | □
|  | ヒヤリ・ハット事例を記録していますか。 （ヒヤリ・ハット事例とは、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった事例のことをいう。） |  |  | □ | □ | □
|  | 事故が発生した場合は、市町村、当該入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていますか。 | 軽費基準 第33条第2項、第3項 軽費解釈通知 第5の19の(2) | ･事故対応マニュアル ･事故に関する記録 ･事故発生報告書 | □ |  | □
|  | 事故が生じた際には、原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じていますか。 |  | ･事故再発防止検討記録 | □ | □ | □
|  | 事故の状況や処置について記録していますか。 過去に事故が発生していない場合でも、発生した場合に備えて、あらかじめ対応方法や記録様式等を準備していますか。 |  | ･事故に関する記録 ･事故発生報告書 | □ |  | □
→ 過去一年間の事故事例の有無 ： □ 有 □ 無 （該当する方にチェックを入れてください。）
|  | 賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行なっていますか。賠償すべき事故が発生したことがない場合でも損害賠償を速やかに行える準備をしていますか。 | 軽費基準 第33条第4項 | ･損害賠償関係書類 | □ |  | □
→ 損害賠償保険への加入 ： □ 有 □ 無 （該当する方にチェックを入れてください。） 〔保険会社名: 〕
|  | 特定の入所者にヒヤリ・ハット事例や事故・トラブルが集中する場合、状況を分析し、検証を行い、原因を究明していますか。 |  |  | □ | □ | □
|  | 誤薬を防ぐため、配薬・服薬手順を明確にしていますか。 |  |  | □ |  | □
11 | 虐待の防止 | ① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図っていますか。 （テレビ電話装置等を活用可） 〔頻度 〕（例：年4回） 虐待防止のための対策を検討する委員会に盛り込むべき内容 イ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること ニ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること ホ 職員が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること | 軽費基準 第33条の2第1項第1号 軽費解釈通知 第5の20① | ・委員会の議事録 ・周知した記録 | □ |  | □
|  | ② 事業所における虐待の防止のための指針を整備していますか。 虐待の防止のための指針に盛り込むべき内容 イ 施設における虐待の防止に関する基本的考え方 ロ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関する事項 ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 チ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 | 軽費基準 第33条の2第1項第2号 軽費解釈通知 第5の20② | ・指針 | □ |  | □
|  | ③-1 虐待の防止のための職員に対する研修を定期的（年2回以上）及び新規採用時に行っていますか。 直近の研修開催日 〔 年 月 日〕 〔 年 月 日〕 | 軽費基準 第33条の2第1項第3号 軽費解釈通知 第5の20③ | ・研修記録 ・研修資料 ・受講報告書 ・受講者名簿 | □ |  | □
|  | ③-2 研修日時、実施時間、参加者氏名、講師氏名、研修内容等を記載した議事録、研修資料及び受講報告書等を研修実施記録として保管していますか。 | 施設・事業所における人権の擁護及び高齢者虐待防止研修の実施について（ガイドライン） |  | □ |  | □
|  | ③-3 やむを得ず研修を受講できなかった職員に対する対応について記録していますか。 該当者数〔 人〕 |  |  | □ |  | □
|  | ④ ①～③を適切に実施するための担当者を置いていますか。 虐待防止担当者 〔 〕 | 軽費基準 第33条の2第1項第4号 軽費解釈通知 第5の20④ |  | □ |  | □
12 | 高齢者虐待防止法（「養介護施設従事者等」による高齢者虐待）に関する事項 | 高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めていますか。 | ※高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成17年法律第124号） |  | □ |  | □
|  | 高齢者虐待防止法に係る「養介護施設従事者等」による高齢者虐待の定義を職員に周知していますか。 以下に掲げる行為（要介護施設従事者等による高齢者虐待）を行っていませんか。 |  |  | □ |  | □
（高齢者虐待の類型） ①身体的虐待 （緊急やむを得ない場合を除く身体的拘束を含む） ②介護・世話の放棄・放任 ③心理的虐待 ④性的虐待 ⑤経済的虐待
|  | 高齢者虐待の防止について、従業者への研修の実施、通報義務等の周知、サービスの提供を受ける利用者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備等による虐待の防止のための措置を講じていますか。 |  |  | □ |  | □
13 | 記録の整備 | 次に掲げる介護サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から５年間保存していますか。 ① 入所者に提供するサービスに関する計画 ② 提供した具体的なサービスの内容等の記録 ③ 身体拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 ④ 苦情の内容の記録 ⑤ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 | 軽費基準 第9条 軽費条例第10条 | ･特定施設サービス計画書 ･サービス提供記録 ･身体拘束に関する記録 ･市町村への通知に係る記録 ･苦情の記録 ･事故の記録 | □ |  | □
Ⅱ 人員基準
14 | 入所者の数 | 入所者数【前年度の平均値】を記入してください。 総入所者数【 人】
15 | 入所者数の算定 |  | 軽費基準 第11条第2項 |  | □ |  | □
16 | 施設長 | 施設長は、常勤・専従（※）ですか。 | 軽費基準 第11条 | ･勤務表 | □ |  | □
※ 管理上、支障がない場合は、当該施設の他の職務、他の事業所、施設での職務を兼務可能
→ 施設長の兼務状況について回答してください。
① 兼務の有無 □ 有 □ 無
② 兼務の内容（①で有にチェックした場合のみ）
□ 当該施設の職員 ［詳細］＜職種： ＞
□ その他（他施設の職員等） ［詳細］＜施設名： ＞ ＜職種： ＞
17 | 生活相談員 | 入所者数が120又はその端数を増すごとに１以上となっていますか。 必要数〔 〕 配置数〔 〕 | 軽費基準 第11条第1項第2号 |  | □ |  | □
|  | 生活相談員のうち1人以上は、常勤ですか。 | 軽費基準 第11条第5項 |  | □ |  | □
|  | 生活相談員は、社会福祉士・精神保健福祉士・介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉主事任用資格を有する者又は、中央福祉学院が実施する施設長研修修了者・在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の相談業務に2年以上従事したことがある者となっていますか。 | 軽費基準 第5条第2項 |  | □ |  | □
18 | 介護職員 | 特定施設入居者生活介護等（地域密着型、介護予防含む）の提供を受けていない一般入所者数に応じて、下記のとおり配置していますか。 必要数〔 〕 配置数〔 〕 ※一般入所者 介護職員（常勤換算） ～30 １以上 31～80 ２以上 81～ ２に実情に応じた数を加えた数 ※入所者の身体機能の状況、併設する社会福祉施設等との連携、介護保険サービス等の活用その他の方法により、効果的な運営を期待することができ、入所者に提供するサービスに支障がないときは、あらかじめ入所者全員の同意を得て、介護職員のうち1人を置かないことができます。なお、置かない場合は、生活相談員を必ず置かなければならないです。 | 軽費基準 第11条第1項第3号 軽費基準 第11条第8項、第9項 |  | □ |  | □
|  | 介護職員のうち1人以上は常勤ですか。 | 軽費基準 第11条第7項 |  | □ |  | □
19 | 栄養士 | １以上配置していますか。 ※入所定員40人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることができ、かつ入所者に提供するサービスに支障がない場合は、置かないことができます。 | 軽費基準 第11条第1項第4号 |  | □ |  | □
|  | 栄養士のうち1人は常勤の者となっていますか。 | 軽費基準 第11条第10項 |  | □ |  | □
20 | 事務員 | １以上配置していますか。 ※入所定員60人以下又は他の社会福祉施設等を併設しており、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、置かないことができます。 | 軽費基準 第11条第1項第5号 |  | □ |  | □
|  | 事務員のうち1人は常勤の者となっていますか。 | 軽費基準 第11条第10項 |  | □ |  | □
21 | 調理員 その他の職員 | 施設の実情に応じて必要な数を配置していますか。 調理員〔 〕 その他の職員〔 〕 ※調理業務の全部を委託する場合は、調理員を置かないことができます。 | 軽費基準 第11条第1項第6号 |  | □ |  | □
22 | 宿直員 | 夜間及び深夜の時間帯を通じて、１以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の業務（宿直勤務を除く）を行わせていますか。 ※敷地内に職員宿舎が整備されていることなどにより、職員が緊急時に迅速に対応できる体制が整備されている場合は不要です。 | 軽費基準 第11条第13項 |  | □ |  | □
23 | 勤務体制の確保等 | 入所者に対し、適切なサービスを提供できるよう勤務の体制（日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、施設長・機能訓練指導員・計画作成担当者との兼務関係等）を勤務表上明確にしていますか。 | 軽費基準 第24条第1項 軽費解釈通知 第5の11の(1) | ･就業規則 ･運営規程 ･雇用契約書 ･勤務表（原則として月ごと） | □ |  | □
|  | 当該施設の職員は、常勤・専従ですか。 ※ ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りではありません。 | 軽費基準 第6条 |  | □ |  | □
|  | 出勤簿またはタイムカード等により出勤管理を行っていますか。 □タイムカード □出勤簿 □その他〔 〕 |  |  | □ |  | □
|  | 職員の勤務体制は、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視したサービスを提供できるように配慮していますか。 | 軽費基準 第24条第2項 |  | □ |  | □
|  | 職員の資質向上のために、研修の機会を確保していますか。 | 軽費基準 第24条第3項 | ･研修受講修了証明書 ･研修計画、出張命令 ･研修会資料 | □ |  | □
|  | 全ての職員(医療・福祉関係の資格を有する者(★)を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じていますか。 ★看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等 | 軽費基準 第24条第3項 軽費解釈通知 第5の11の(3) |  | □ |  | □
|  | 適切なサービス提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されること（セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメント）を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていますか。 | 軽費基準 第24条第4項 軽費解釈通知 第5の11の(4) | ・方針 ・研修等に関する記録 | □ |  | □
イ 事業者が講ずべき措置の具体的内容
|  | ① 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発していますか。 |  |  | □ |  | □
|  | ② 相談や苦情に応じ、適切に対応するために、相談に対応する担当者をあらかじめ定める等、必要な体制を整備していますか。 |  |  | □ |  | □
ロ 事業主が講じることが望ましい取組
|  | 顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、事業者が雇用管理上の配慮として ① 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ② 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等) ③ 被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等に応じた取組) を行っていますか。 |  |  | □ |  | □
24 | 秘密保持等 | 職員が正当な理由なく、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じていますか。 | 軽費基準 第29条第1項 |  | □ |  | □
|  | 職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう必要な措置を講じていますか。 | 軽費基準 第29条第2項 | ･就業時の取り決め等の記録 | □ |  | □
Ⅲ 処遇に関する基準
25 | 入退所 | 入所に際しては、その者の心身の状況、生活の状況、家庭の状況等の把握に努めていますか。 | 軽費基準 第14条第1項 | ･入所者に関する書類 | □ |  | □
|  | 入所者の心身の状況、入所中に提供できるサービスの内容等に照らし、施設において日常生活を営むことが困難になったと認められる入所者に対し、その者及び家族の希望を十分に勘案し、その者の状態に適合するサービスの情報提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めていますか。 | 軽費基準 第14条第2項 |  | □ |  | □
|  | 退所に際しては、居宅（施設）サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者（介護保険施設）に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めていますか。 | 軽費基準 第14条第3項 | ･入所者に関する書類 ･指導、情報提供の記録 | □ |  | □
26 | サービス提供の方針 | 入所者について、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供していますか。 | 軽費基準 第17条第1項 | ･入所者に関する記録 ･介護日誌 | □ |  | □
|  | サービス提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行っていますか。 | 軽費基準 第17条第2項 | ･重要事項説明書等 ･特定施設サービス計画書 | □ |  | □
|  | サービス提供に当たって、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っていませんか。 | 軽費基準 第17条第3項 | ･介護日誌 ･入所者に関する記録 ･身体拘束に関する記録 | 事例なし □ やむを得ない場合に行っている □ |  | □
|  | 《身体拘束禁止の対象となる具体的行為の例》 ①徘徊をしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 ③自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、 手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 ⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。 ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 ⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 ⑪自分の意思で開けることができない居室等に隔離する。 | 平13老発155 (身体拘束ゼロへの手引き)
|  | 身体拘束の事例がないか施設内で検証していますか。 |  |  | □ |  | □
→身体的拘束等の有無： □有 □無 （該当する方にチェックを入れてください）
|  | やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録していますか。 | 軽費基準 第17条第4項 | ･身体拘束に関する記録 | □ | □ | □
|  | 緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録していますか。 | 軽費解釈通知 第5の4の(2) |  | □ |  | □
|  | 身体拘束に該当する具体例を施設内の職員に文書や図で周知していますか。 〔周知方法 □研修 □回覧 □その他（ ）〕 |  |  | □ |  | □
|  | やむを得ず身体拘束を行う事態が生じることを想定した検討体制や記録・文書の様式は整えていますか。 |  |  | □ |  | □
|  | 身体拘束を行った場合、一連の手続きを適正に行っていますか（緊急やむを得ない理由・入所者本人や家族に対する説明及び同意書の有無・拘束時間の記録・拘束解除の検討など）。 |  |  | □ | □ | □
|  | なお、記録に当たっては、「身体拘束ゼロへの手引き」に例示されている「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」などを参考として、適切な記録を作成し、保存していますか。 | 平13老発155の6 |  | □ |  | □
|  | 施設長及び職員は身体拘束廃止を実現するために正確な事実認識を持っていますか。 そのために、施設長は都道府県等が行うシンポジウム等に参加し、又は職員を参加させるなど意識啓発に努めていますか。 | 平13老発155の2、3 | ･研修等に関する記録 | □ |  | □
|  | 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じていますか。 | 軽費基準 第17条第5項 軽費解釈通知 第5の4
|  | ① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していますか。 （テレビ電話装置等を活用可） 前年度〔 〕回 |  | ･委員会の議事録 | □ |  | □
|  | その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図っていますか。 〔周知方法 □研修 □回覧 □その他（ ）〕 |  |  | □ |  | □
|  | ② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備していますか。 身体的拘束等の適正化のための指針に盛り込むべき内容 ・施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 ・身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 ・身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 ・施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 ・身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 ・入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 ・その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 |  | ･身体的拘束等の適正化のための指針 | □ |  | □
|  | 委員会は幅広い職種（例えば、施設長、介護職員、生活相談員）により構成され、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めていますか。 身体的拘束等適正化担当者 〔 〕 |  |  | □ |  | □
|  | ③ 介護職員その他の職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に（年2回以上）実施していますか。 直近2回の研修開催日 〔 年 月 日〕 〔 年 月 日〕 |  | ･研修記録 | □ |  | □
27 | 食事 | (1) 栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供していますか。 | 軽費基準 第18条 軽費解釈通知 第5の5の(1) | ･ｻｰﾋﾞｽ提供記録 ･嗜好アンケート調査等の記録 ･献立表 ･栄養士による栄養指導の記録 ･残食（菜）表 ･相談等の記録 ･会議記録 ･医師の指示を記録した書類 ･業務委託の場合の契約書 ･検食簿 等 | □ |  | □
|  | (2) 一時的な疾病等により、食堂において食事をすることが困難な入所者に対し、居室において食事を提供するなど、必要な配慮をしていますか。 | 軽費基準解釈通知 第5の5の(1) |  | □ |  | □
|  | (3) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況が明らかにされていますか。 | 軽費基準解釈通知 第5の5の(2) |  | □ |  | □
|  | (4) 病弱者に対する献立については、必要に応じ、医師の指導を受けていますか。 | 軽費基準解釈通知 第5の5の(2) |  | □ |  | □
|  | (5) 食事の提供に関する業務を第三者に委託している場合、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理、労働衛生管理について施設自らが行っていますか。また、食事サービスの質を確保するため、施設長が業務遂行上必要な注意を果たし得るような体制と契約内容になっていますか。 | 軽費基準解釈通知 第5の5の(3) |  | □ |  | □
|  | (6) 入所者の嚥下や咀嚼の状況、食欲など心身の状態等を食事に的確に反映させるために、居室関係部門と食事関係部門との連絡が十分とられていますか。 | 軽費基準解釈通知 第5の5の(4) |  | □ |  | □
|  | (7) 入所者に対して、適切な栄養食事相談を行っていますか。 | 軽費基準解釈通知 第5の5の(5) |  | □ |  | □
28 | 相談及び援助 | 常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、入所者の社会生活に必要な支援をしていますか。 | 軽費基準 第19条第1項 | ･相談、援助に関する記録 | □ |  | □
○各項目を確認書類等により点検し，確認事項の内容を満たしている場合は「はい」，満たしていない場合は「いいえ」，該当する事例がない場合は「事例なし」にチェックをしてください。（□を■に塗りつぶすなど）
★確認書類等欄に記載されたものは一例です。運営指導の場合は，その他に確認できる書類があれば，調査当日に当該書類をご用意ください。
根拠条文欄における注釈
「軽費条例」：「神戸市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準等を定める条例」（平成24年12月20日神戸市条例第37号）
「軽費基準」：同条例で引用されている「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」（平成20年厚生労働省令第107号）
「軽費解釈通知」：「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について」（平成20年5月30日老発第0530002号）
【前年度の平均値】
＊前年度とは毎年4月1日に始まり
翌年3月31日をもって終わる年度
＊計算式
前年度の全利用者等の延数
÷ 前年度の日数
(小数点第2位以下を切り上げ)